[image: image1.jpg]Przebudowa chodnikéw w "Centrum wsi" w miejscowosci Piatek - ul. Szkolna

W1 Przedmiar robot

wyk. dnia 14.12.2005

Nr

Nazwa

[Jednostka miary

llos

. ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9

T

KNNR 6 805-7
Rozebranie chodnlkéw 2 piyt betanowych o wymiarach 50 50° 7 cm,
na podsypce cementowo-piaskowe]

348,0°1,80

626,40

2u

KNNR 6 805-1
Rozebranie nawierzchni z trylinkl gr. 12 cm, spoiny wypelnione
piaskiom

12,0°1,80

m2

21,60

KNR 2-31 813-3
Rozebranie krawgznikew betonowych o wym. 16°30 cm na podsypee
cementowo-piaskowe|

360

360,00

KNR 2-31 812-3
[Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

360°0,045

m3

18,20

50

KNR 4-04 11034
Transport gruzu 2 terenu rozbisrki samochodami
samowyladowawczymi do 5 t na odiegios¢ 1 km 2 mechanicznym
wytadunkiem

626,40°0,07+360°0,30°0.15+360°0.045

m3

76.25

1014
Zaladunek | wyladunek trylinki na samochody skrzyniowe 510t - wg
KNR AT-05

[9,2352°21,60°26/1000

108-3
Przewsz trylinki na odleglost do 1 km - wg KNR AT-06

kurs

. ROBOTY ZIEMNE CPV 45233300-2

KNNR 6 103-1
Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne
nawierzchni, wykonywane rcznle, w gruntach kategoril I1-V

348,0°1,80+12,0'1,80

m2

648,00

KNNR 6 0101-04
Karyta wykonywane na calej szerokosci [ezdni | chodnikow. recznie,
glebokost 10 cm, kat.gruntu I

12,0°1,80

m2

21,60

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ POLBRUK CPV 45233253-7

o0

KNNR 6 502:2
(Chodniki 2 kostki brukowe] betonowe] gruboci 6 cm szare, ukladane]
na podsypce cementowo-piaskowei, spoiny wypelniane piaskiem

m2 |

338,0°1.60

828,40

. OBRZEZA TRAWNIKOWE CPV 452331000

KNNR 6 4042
[Obrzeza betanowe o wym. 20% ¢m ia podsypce piaskowe),
peinieni spoin piaskiem

355,20

355,20




[image: image2.jpg]. KRAWEZNIKI GPV 452331000

i

KNR 2-31 403-3
Krawezniki betonowe wystajace o wym 15*30 em na podsypos
|cementowo- piaskowe]

360

360,00

. WJAZDY CPV 452332537

130

RNNR 6 108-1
Podbudowy z mieszanki betonowe] B-7,5 , plelegnacia piaskiem |
\woda, grubo$¢ warstwy 10 cm

12,0°1,60

m2

21,60

iz

KNNR 6 502-3

[Chodniki z kostki brukowe] betanowej grubosci 8 cm szarej, ukladanej
[na podsypce cementowo-plaskows], spoiny wypefniane piaskiem -
|wiazdy

12,071,80

m2

2160





PAGE  
1

