[image: image1.jpg]Przebudowa chodnikéw w "Centrum wsi" w miejscowosci Piatek - ul. Strazacka

W1 Przedmiar robét

wyk, dnla 14,12.2005

Nr

Nazwa

[Jednostka miary

lios¢

. ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-8

i

KNNR 6 805-7
Rozebranie chodnikew z plyt betonowych o wymiarach 50° 50¢ 7 om,
na podsypce cementowo-plaskawej

64,50'2,50

161,25

2u

KNNR 6 805-1
Rozebranie nawierzchni 2 trylinki gr, 12 cm, spoiny wypefnione
piaskiem

20,50°2,50

m2

51,25

KNR 2-31 813-3
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym. 15'30 ¢m na podsypce
cementowo-piaskowe]

56

85,00

KNR 2-31 812-3
[Rozebranie faw pod krawezniki z betonu

8570,045

m3

382

50

KNR 4-04 11034

Transport gruzu  terenu rozbiérki samochodami
samowyladowawezymi do  t na odleglosé 1 km z mechanicznym
wyladunkiem

161,25"0,07+85°0,30°0,15+850,045

ma

18,94

101-4
| Zatadunek | wyladunek trylinki na samochody skrzyniowe 5-10 ¢ - g
KNR AT-06

5,23521°51,25°26/1000

1372

108-3
Przewtz trylinki na odleglos¢ do 1 km - wa KNR AT-06

kurs

2,00

. ROBOTY ZIEMNE CPV 45233300-2

KNNR 6 103-1
Profilowanie i zageszozanie podioza pod warstwy konstrukeyine
nawierzehnl, wykonywane recanie, w gruntach kategorii 11V

m2

64,60°2,60+20,50'2.50

212,50

KNNR 6 0101-04
Koryta wykonywane na cale] szerokosel Jezdn | chodnikew reczie,
glebokose 10 cm kat gruntu 11

m2

2050°2,50

5125

. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ POLBRUK CPV 452332537

10U

KNNR 6 5022
ostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, Ukiadar
na padsypee cementowo-piaskowe), spoiny wypeiniane piaskiem

m2

64,50°2,60

161,25

. OBRZEZA TRAWNIKOWE CPV 45233100-0

1

KNNR 6 4042
Obr7e2a betonowe o wym. 20°6 cm na podsypce plaskowej,
|wypehhien spoin piaskiem

84,5

84,50




[image: image2.jpg]. KRAWEZNIKI CPV 45233100-0

iz

[KNR 2-31403-3
Krawezniki betonowe wystaface o wym 1530 cm na podsypce
cementowo-piaskowe]

85

85,00

- WIAZDY CPV 45233253.7

30

KNNR 6 108-1
Podbudowy 2 mieszanki betonowe] B-7,5 , plelegnacia piasklem i
oda, qrubosc warstwy 10 cm

20,5072.50

m2

5125

14U

KNNR 6 5023
(Chodniki 2 kostki brukow] betonowe arubosc 8 cm szare), ukladane]
na podsypce cementowo-piaskowe], spoiny wypelniane piaskiem -
wiazdy

[2050°2,50

m2

51,25





PAGE  
2

