[image: image1.jpg]Przebudowa chodnikéw w "Centrum wsi" w miejscowosci Pigtek - ul. Nadrzeczna

]

W1 Przedmiar robét

Wyk. dnia 14.12 2005

|vypelnien spoin piaskiem

Ne [Nezwa Jednostia miary__[lios¢
1. ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9
1u KNNR 6 805-7
Rozebranle chotnlkéw z piyt betonowych o wymiarach 50° 50° 7 cm, [ m2 14325
na podsypce cementowo-piaskowe]
95,50°1,50
20 [KNNR6805-1
Rozebranie nawierzchnl z trylinki gr. 12 cm, spoiny wypelnione m2 2175
piaskiem
14,50*1,50
3 (KNR 2-31813-3
Rozebranie kraweznikow betanowych o wym. 1530 om na podsypce m 110,00
cementowo-piaskowe]
L 110
® ["zTes
Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 495
110°0,045
5u KNR 4-04 1103-4
Transport gruzu 2 tereny rozbiérki samochodami 4 o5
samowyladowawczymi do 5 t na odleglosé 1 km z mechanicznym i G
wyladunkiem
143,25°0,07+110°0,30°0.15+110°0,045
6 1014
Zaladunek [ wyladunek trylinki na samochody skrzyniowe 510 t - wg t 582
KNR AT-06
9,23s2t"21,76°29/1000
i FEg kurs 100
Przewtz irylinki na odieglosé do 1 km - wg KNR AT-06 i
2. ROBOTY ZIEMNE CPV 452333002
@ [ReT0a
Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne m2 165,00
nawlerzehn, wykonywane recznie, w gruntach ategorli IV
95,501 50+14,50°1,60
5 KNNR 6 0101-04
Koryta wykonywanie na calej szerokoéci fezdni i chodnlkow reczne, m2 21,78
glebokosé 10 cm, kat.grunty Il
14,501,650
3. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ POLBRUK CPV 45233253-7
100 [KNNRG 5022 1
Chodniki z kostki brukowej betonowe] gruboscl 6 cm szarej, ukladanej m2 143,25
2 podsypee cementowo-piaskowel, spoiny wypelniane piaskiem ;
55507750
4. OBRZEZA TRAWNIKOWE CPV 45233100-0
if KNNR 6 404-2
Obrzeza betonowe o wym. 20°6 em na podsypce plaskows), m 10450

1045




[image: image2.jpg]5. KRAWEZNIKI CPV 45233100-0

12

KNR 2-31 403-3
Krawezniki betonowe wystajace o wym 1530 cm na podsypce
cementowo-piaskowe]

110

110,00

6. WJAZDY CPV 452332537

13U

KNNR 6 106-1
Padbudowy z mieszank| betonowe] B-7,5 , pielegnacfa piaskiem |
woda, grubosc warstwy 10 cm

14,501,50

m2

2175

140

KNNR 6 502-3

Chodnik| 2 kostki brukowe] betonowe] grubosci 8 cm szare), ukladane]
na podsypee cementawo-plaskowe), spoiny wypelniane piaskiem -
[wiazdy

14,50'1.50

m2

21,75





PAGE  
2

