[image: image1.jpg]L Przebudowa chodnikéw w "Centrum wsi” w miejscowosci Piatek - ul, Belwederska ]

W1 Przedmiar robét wyk. dnia 14.12.2005
N Nazwa Jednostka miary [iiose

1. ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9

u RNNR 6 8057
Rozabranie chodnikow 2 plyt betonowych o wymiarach 50° 50°
na podsypce cementowo-piaskowe]

306,502,50
20 [KNNR 68051
[Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 12 om, spoiny wypelnione m2 21875
piaskiem
87,50°2,50
3 KNR 2-31813-3
Rozebranie kraweznikew betonawych o wym. 1530 cm na podsypce m 394,00
camentowo-piaskowe]
394

KNR 2:31812-3
®  |rcecommeron pod krawezniki z betonu m3 1773

7cm, m2 766,25

354,070,045
5u KNR4-04 11034
Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodam|

samawyladowawezymi do & t na odleglosé 1 km z mechanicznym 3 8910
wyladunkiem
766,25°0,07+394,0°0,15°0,30+394,0°0,045
6 1014
Zaladunek | wyfadunek. trylinki na samochody skrzyniowe 5-10 t - wg t 58,55
KNR AT-06
9,23521*218,75*29/1000
7 108-3
Przewsz trylinki na odleglosé do 1 km - w KNR AT-06 kg 20
2. ROBOTY ZIEMNE CPV 45233300-2
E. KNNR 6 103-1
Profllowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne m2 985,00
nawierzehnl, wykonywane recznie, w gruntach kategorl [1-IV
306,502 50+87 52,50
B KNNR 6 0101-04
Koryla wykonywane na cale] szerokosci Jezdn! | chodnikew recznie, m2 21875
|glebokose 10 em, kat gruntu |-I
87,60*2,50
3. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ POLBRUK GPV 452332537
100 [KNNR 65032
" [Ghodniki z kostki brukoe] betonowe] grubosci 6 ¢m szarel, ukiadane] - Tt
na podsypee cementowo-piaskowe], spolny wypeiniane plaskiem & {2
308,50°2,50
4. OBRZEZA TRAWNIKOWE CPV 452331000
" KNNR 6 404-2
Obrzeza betonowe o wym. 20 cm na podsypce piaskowe), m 396,50

viypeinien spoin piaskiem
3955




[image: image2.jpg]. KRAWEZNIKI CPV 45233100-0

12

KNR 2-31 403-3
Krawezniki betonowe wystajace o wym 16°30 cm na podsypce
cementowo-piaskowe]

384

m

394,00

WJAZOY CPV 45233253-7

130

KNNR 6 108-1
Padbudowy z mieszanki betonowe] B-7,5 , plelganacia piaskiem |
woda, grubosé warstwy 10 cm

67,502,50

m2

218,75

[

KNNR 6 502-3

Chodniki z kostki brukowej betonowe] grubosci 8 cm szare, ukladane]
na podsypcs cementowo-piaskowe, spoiny wypetniane piasklem -
wjazdy

750250

m2

218,75





PAGE  
2

